## 检查情况表
2021年春季学期实验室安全检查情况表 （检查时间：2021年5月28日）
序号 | 单位、地点 |  | 存在问题 | 整改要求 | 安全责任老师 （安全员）
1 | 理学院 化学系 | B310 | 1.废弃物暂存区设置不规范，未用警示胶带划定区域 2.垃圾未严格分类，虽设置了分类垃圾桶但垃圾依然混放 3.实验室值日值班登记不及时，只登记到4月底 4.化学品柜未张贴清单 5.危险化学品柜未及时上锁，钥匙直接插在门上 | 1.按前期通知要求规范设置废弃物暂存区 2.按前期已下发的通知要求设置分类垃圾桶，加强废弃物分类 3.加强人员值日值班，及时登记 4.补充完善化学品柜清单，悬挂或张贴好化学品清单 5.危险化学品柜用后及时上锁，妥善收好钥匙
2 |  | B312 | 公共仪器室设备多，气瓶放置离加热装置较近 | 合理规范好设备和气瓶摆放，避免加热设备给气瓶带来安全隐患
3 |  | B306 | 房间内物品摆放杂乱，有大型沙发、仪器设备及堆积打包好的废弃空瓶 | 及时清理房间内杂物，规范物品摆放
4 |  | B402 | 1.门口放置垃圾（设备木箱）未及时清理 2.用完可再用的手套随意放置在仪器上 3.气瓶固定不够规范，未采用气瓶架加以固定 4.门口堆积较多椅子影响通行 5.非防爆冰箱内放有易燃易爆品 | 1.垃圾及时清理，避免影响门口和通道（已当场清理） 2.用完后待再用的手套妥善收好，避免放在设备仪器上留下受热着火的安全隐患 3.规范气瓶摆放，可用气瓶架加以固定 4.合理规范物品摆放，避免堵塞通道 5.易燃易爆品按要求合理存放
5 |  | B510 | 1.实验室内废弃物（空瓶）堆积较多 2.实验室台及层架上堆放较多化学品，未及时分类入柜存放 | 1.实验室废弃物及时清理，空瓶可及时清点打包提交职能部门暂存 2.实验后的化学品及时入柜存放，避免堆积在实验台上
6 |  | B504 | 门口堆积较多化学品（五桶25升石油醚），天气炎热通道温度较高，存在较大安全隐患 | 加强化学品安全管理，及时放入室内，避免放在门口、走廊等位置，避免高温天气带来的安全隐患